## Sayfa2
MAHAL LİSTESİ
2021 YILI KAMPÜS ALTYAPI İNŞAATI
01. İNŞAAT İMALATLARI
MAHAL | POZ NO | İŞİN TANIMI
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇEVRE YAĞMUR SULARI | 155601001 | Fonttan ızgara, kapak, garguy yapılması ve yerine konulması
| 153151002 | Ø 100 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti
| Özel_001 | helikopter perdah yapılması
| 151201001 | Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (Serbest kazı)
| 151251001 | Kum temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması
| 151251004 | Çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması
| 151501003 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)
| 151501005 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)
| 152051004 | Ø 200 mm anma çaplı, PVC esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine dösenmesi
| 151601001 | Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m² (3,000 kg/m² dahil)
| 154151601 | 3 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile harpuşta yapılması (3cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
| 154201101 | 3 cm kalınlığında andezit levha ile duvar kaplaması yapılması (30 cmxserbest boy)
REKTÖRLÜK MEVCUT OTOPARK KORKULUK , SAHA BETONU VE KAPALI GARAJ YAPILMASI | 155601003 | Betonarme kompozit rögar kapağı temini ve yerine konulması (kapak net açıklığı minumum 600 mm)
| 153151002 | Ø 100 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti
| fa.01 | 290/670 çelik sarmal kapı (uzaktan kumandalı)
| 481501001 | Saha , tretuvar , yol , otopark , hangar ve atölye içi beton kaplama yapılması (Hazır beton kullanılarak)
| 483252001 | Boyalı Trapezoidal Kesitli Sac Çatı Kaplaması Yapılması
| 485502001 | Paslanmaz Çelik Merdiven Korkuluğu ve Küpestesi Yapılması
| 151501005 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)
| 151801002 | Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması
| 151801003 | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması
| 151601001 | Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m² (3,000 kg/m² dahil)
| 151651003 | Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saclarla karkas, (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti (yapı karkası, köprülerde profil demirlerinden kirişler, başlıklar, bağlantılar ve benzeri imalatlar)
| 155501202 | Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması
| 153151101 | 0.50 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı düz sacdan eksiz oluk yapılması ve yerine montajı (Sac genişiliği toplam 30 cm)
| 155401102 | Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması
| Y.25.116/A10/A | 2 CM kalınlıkta kauçuk döseme kaplaması yapılması
AHŞAP KAMELYA YAPILMASI | FA.04 | SEKİZGEN AHŞAP KAMELYA YAPILMASI
| 151251004 | Çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması
| 151501005 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)
| 151801002 | Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması
| 151601001 | Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m² (3,000 kg/m² dahil)
| 155501202 | Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması
| 155401003 | Ahşap dış yüzeylere iki kat subazlı boya yapılması (ahşap kapı, pencere, camekan doğramaları vb hariç)
| 155401102 | Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması
| 154151001 | 2 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile döşeme kaplaması yapılması (2cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
EĞİTİM FAKÜLTESİ ÇEVRE DÜZENLEME | 18.198/11 | Her kalınlıkta mermer, traverten, terrazo karo ve andezit kaplama sökülmesi
| Y.26.015/052/A | İdare malı Karosiman terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç sınıfı (2-G), 1600 < Yüzey Alanı ? 3600 cm2, yivli-yivsiz, her renkte)
İSLAMİ BİLİMLER FAKÜLTESİ CEVRE DÜZENLEME | 481501001 | Saha , tretuvar , yol , otopark , hangar ve atölye içi beton kaplama yapılması (Hazır beton kullanılarak)
| 151201102 | Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert küskülük kazılması (Derin kazı)
| 151251002 | Çakıl temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması
| 151801002 | Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması
| 151601001 | Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m² (3,000 kg/m² dahil)
| 155501203 | Demir borudan kaynakla korkuluk yapılması, yerine konulması
| 155401102 | Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması
BEDRİYE ÜSTÜN KIZ YURDU YANI YAYA YOLU | 151251003 | Kum temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması
| 154051001 | Karosiman terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa, Aşınma direnç sınıfı (2-G), Yüzey alanı ? 1600 cm², yivli-yivsiz, her renkte)
| 154351004 | 6 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)
| 154351203 | 50x20x10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk)
KREŞ KARŞISI YAYA YOLU | 151251003 | Kum temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması
| 154051001 | Karosiman terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa, Aşınma direnç sınıfı (2-G), Yüzey alanı ? 1600 cm², yivli-yivsiz, her renkte)
KREŞ KARŞISI YAYA YOLU | 154351004 | 6 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)
| 154351203 | 50x20x10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk)
TRAFO BİNALARI ÇEVRE BETON VE KORUMA ÇİTİ | FA.02 | TELÖRGÜ YAPILMASI
| Özel_001 | helikopter perdah yapılması
| 151251004 | Çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması
| 151501005 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)
| 154351203 | 50x20x10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk)
DÜZENLEYEN
Nurettin ERBAŞ
İnş.Tek.

## Sayfa1
MAHAL LİSTESİ
İŞİN ADI: 2011-2013 KAMPÜS ALTYAPI İNŞAATI
01. İNŞAAT İMALATLARI
MAHAL | POZ NO | İŞİN TANIMI
BEDRİYE ÜSTÜN-CAMİ-LOJMANLAR ARASI YOL | 15.006/1A | Makine ile yumuşak ve sert küskülük kazılması (sert kil, yumuşak marn ve tüf, sıkışık gravye, kazı güçlüğü benzerliğinden dolayı çamur, ayrışmış ve çatlaklı kaya, ayrışmış yapıdaki gre, şist, taşlaşmış marn ve kil, 0-0,400 m³ büyüklükte parçalanıp el ile
| 15.006/2B | Makine ile her derinlikte yumuşak ve sert küskülük zeminin kazılması (sert kil, yumuşak marn ve tüf, sıkışık gravye, kazı güçlüğü benzerliğinden dolayı çamur, ayrışmış ve çatlaklı kaya, ayrışmış yapıdaki gre, şist, taşlaşmış marn ve kil, 0-0,400 m³ büyükl
| 15.040/K | Makine ile kayadan başka bir cins zeminin röprizi ve kullanılması
| 15.052/4 | Titreşimli silindirle sıkıştırma (9-11 ton 11 ton dahil statik ağırlık ve 18-22 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir+ paletli traktör takriben 66-86 DHP)
| 16.035/1/MK | Basınç dayanımı C 16/20 (BS.16) olan demirsiz beton (granülometrik kum ve çakıl ile)
| 17.155/MK-A | 6 CM YÜKSEKLİĞİNDE BEYAZ ÇİMENTOLU BUHAR KÜRLÜ BET.PARKE TAŞI İLE DÖŞEME KAP.YAPILMASI
| 17.176/MK | 75x30x15 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk) (Karekteristik eğilme dayanımı 3,5 MPa)
| 18.185/1 | Makina ile demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması
| 2205 | Her cins toprağın sulanması ve sıkıştırılması
| 23010 | Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m² (3,000 kg/m² dahil)
| 23.15 | Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğunun bükülmesi, yerine konulması
| 4371 | Evvelce hazırlanmış stabilize bir yolun ince reglajı (Alan 1000 m²)
| 6050 | Temel yapılması (1 inç kırılmış ve elenmişmalzeme ile)
| FA.01 | BETON YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ(07-Kuvars-Korund agregalı yüzey sertleştirici (Gri))
| MSB.322/A | Saha , tretuvar , yol , otopark , hangar ve atölye içi beton kaplama yapılması (Hazır beton kullanılarak)
| 739-101 | Boş boru döşenmesi 14-18 mm boru ile( ankraj kılıfı)
MÜH. FAK. - BEDRİYE ÜSTÜN YOL | 15.006/1A | Makine ile yumuşak ve sert küskülük kazılması (sert kil, yumuşak marn ve tüf, sıkışık gravye, kazı güçlüğü benzerliğinden dolayı çamur, ayrışmış ve çatlaklı kaya, ayrışmış yapıdaki gre, şist, taşlaşmış marn ve kil, 0-0,400 m³ büyüklükte parçalanıp el ile
| 15.010/2A | Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan yumuşak kaya veya batak ve balçık kazılması (tabakalaşmış kalker, marnlı kalker, marn, şist, gre, gevşek konglomera, alçı taşı, volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç), su muhtevası yüksek olan ve bu suyu kolay bır
| 15.014/4A | Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan sert kaya kazılması (kalın tabaka ve kitle halinde sert gre, betonlaşmış konglomera, kesif kalker, mermer, ayrışmamış serpantin, andezit, trakit bazalt tüfleri, 0,400 m³'den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri z
| 15.040/K | Makine ile kayadan başka bir cins zeminin röprizi ve kullanılması
| 15.052/4 | Titreşimli silindirle sıkıştırma (9-11 ton 11 ton dahil statik ağırlık ve 18-22 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir+ paletli traktör takriben 66-86 DHP)
| 16.035/1/MK | Basınç dayanımı C 16/20 (BS.16) olan demirsiz beton (granülometrik kum ve çakıl ile)
| 17.155/MK-A | 6 CM YÜKSEKLİĞİNDE BEYAZ ÇİMENTOLU BUHAR KÜRLÜ BET.PARKE TAŞI İLE DÖŞEME KAP.YAPILMASI
| 17.176/MK | 75x30x15 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk) (Karekteristik eğilme dayanımı 3,5 MPa)
| 23010 | Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m² (3,000 kg/m² dahil)
| 23014 | Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğunun bükülmesi, yerine konulması
| 23015 | Ø 14- Ø 28 mm nervürlü lik beton çelik çubuğunun bükülmesi, yerine konulması
| 4371 | Evvelce hazırlanmış stabilize bir yolun ince reglajı (Alan 1000 m²)
| 6050 | Temel yapılması (1 inç kırılmış ve elenmişmalzeme ile)
| 739-101 | Boş boru döşenmesi 14-18 mm boru ile
| FA.01 | BETON YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ(07-Kuvars-Korund agregalı yüzey sertleştirici (Gri))
| MSB.322/A | Saha , tretuvar , yol , otopark , hangar ve atölye içi beton kaplama yapılması (Hazır beton kullanılarak)
KAMPÜS ÇEVRE YOLU YAĞMURSUYU HAT | 122203 | Ø 300 mm anma çaplı HDPE koruge kanalizasyon borusunun döşenmesi Tip 5
| 15.001/3C | Makine ile her derinlikte yumuşak ve sert toprağın kazılması (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum, kil, siltli kil, kumlu kil, gevşek kil, killi kum ve çakıl,kürekle atılabilen taşlı toprak ve benzeri zeminler)
| 15.006/3C | Makine ile her derinlikte yumuşak ve sert küskülük kazılması (sert kil, yumuşak marn, yumuşak tüf, sıkışık gravye, kazı güçlüğü benzerliğinden dolayı çamur, ayrışmış ve çatlaklı kaya, ayrışmış yapıdaki gre, şist, taşlaşmış marn ve kil, 0-0,400 m³ büyüklük
| 15.010/6C | Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan her derinlikte yumuşak kaya, batak ve balçık kazılması (tabakalaşmış kalker, marnlı kalker, marn, şist, gre, gevşek konglomera, alçı taşı, volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç), su muhtevası yüksek olan ve bu suy
| 15.014/6C | Makine ile patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte sert kaya kazılması (kalın tabaka ve kitle halinde sert gre, betonlaşmış konglomera, kesif kalker, mermer, ayrışmamış serpantin, andezit, trakit bazalt tüfleri ve 0,400 m³'den büyük aynı cins blok taşl
| 15.140/7 | Kum ile drenaj yapılması
| 16.001/MK | Basınç dayanımı C 6/8 (150 dozlu) olan demirsiz beton
| 16.044/4/MK | Basınç dayanımı C 20/25 (BS.20) olan betonarme betonu (granülometrik kum ve çakıl ile)
| 21011 | Düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı (sıva, taş ve benzeri kaplama malzemesi ile kaplanacak beton ve betonarme yüzeylerde)
| 23010 | Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m² (3,000 kg/m² dahil)
| 23176 | Çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması (her çeşit merdiven, balkon, köprü, korkuluklar, pencere ve bahçe parmaklıkları, çatıya çıkma, fosseptik ve benzeri yerlere yapılan merdivenler, ızgara ve benzeri işler)
| 25.016/1 | Demir imalatın iki kat antipas,iki kat sentetik boya ile boyanması
MÜH.FAK- TEKNOPARK ARASI KANALİZASYON | 15.010/6C | Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan her derinlikte yumuşak kaya, batak ve balçık kazılması (tabakalaşmış kalker, marnlı kalker, marn, şist, gre, gevşek konglomera, alçı taşı, volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç), su muhtevası yüksek olan ve bu suy
| 122203 | Ø 300 mm anma çaplı HDPE koruge kanalizasyon borusunun döşenmesi Tip 5
| 15.140/7 | Kum ile drenaj yapılması
| 16.001/MK | Basınç dayanımı C 6/8 (150 dozlu) olan demirsiz beton
| 16.044/4/MK | Basınç dayanımı C 20/25 (BS.20) olan betonarme betonu (granülometrik kum ve çakıl ile)
| 21011 | Düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı (sıva, taş ve benzeri kaplama malzemesi ile kaplanacak beton ve betonarme yüzeylerde)
| 23010 | Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m² (3,000 kg/m² dahil)
| 23176 | Çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması (her çeşit merdiven, balkon, köprü, korkuluklar, pencere ve bahçe parmaklıkları, çatıya çıkma, fosseptik ve benzeri yerlere yapılan merdivenler, ızgara ve benzeri işler)
| 25.016/1 | Demir imalatın iki kat antipas,iki kat sentetik boya ile boyanması
MERKEZİ LABRATUVAR GALERİ İNŞ. | 15.006/2B | Makine ile her derinlikte yumuşak ve sert küskülük zeminin kazılması (sert kil, yumuşak marn ve tüf, sıkışık gravye, kazı güçlüğü benzerliğinden dolayı çamur, ayrışmış ve çatlaklı kaya, ayrışmış yapıdaki gre, şist, taşlaşmış marn ve kil, 0-0,400 m³ büyükl
| 15.140/2 | Temel tabanına el ile tuvenan kum çakıl serilmesi ve sıkıştırılması
| 16.001/MK | Basınç dayanımı C 6/8 (150 dozlu) olan demirsiz beton
| 16.058/1A | Satın alınan ve beton pompasıyla basılan, basınç dayanım sınıfı C 20/25 (BS 20) olan hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)
| 21011 | Düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı (sıva, taş ve benzeri kaplama malzemesi ile kaplanacak beton ve betonarme yüzeylerde)
| 21054 | En yüksek noktası (yüksekliği) 4 m'ye kadar olan yapı ve sınai imalata (köprüler hariç) ait ahşap kalıp iskelesi (4.00 m. dahil)
| 23014 | Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğunun bükülmesi, yerine konulması
| 23015 | Ø 14- Ø 28 mm nervürlü lik beton çelik çubuğunun bükülmesi, yerine konulması
| 23176 | Çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması (her çeşit merdiven, balkon, köprü, korkuluklar, pencere ve bahçe parmaklıkları, çatıya çıkma, fosseptik ve benzeri yerlere yapılan merdivenler, ızgara ve benzeri işler)
| 25.015/1 | Demir imalatın bir kat antipas, iki kat sentetik boya ile boyanması
| FA.11 | 2 KAT ASFALT YALITIM YAPILMASI
MERK. LABR.KAN.İNŞ. MERKEZİ LABR.KANALİZ İNŞ. | 122203 | Ø 300 mm anma çaplı HDPE koruge kanalizasyon borusunun döşenmesi Tip 5
| 15.001/3C | Makine ile her derinlikte yumuşak ve sert toprağın kazılması (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum, kil, siltli kil, kumlu kil, gevşek kil, killi kum ve çakıl,kürekle atılabilen taşlı toprak ve benzeri zeminler)
| 15.006/3C | Makine ile her derinlikte yumuşak ve sert küskülük kazılması (sert kil, yumuşak marn, yumuşak tüf, sıkışık gravye, kazı güçlüğü benzerliğinden dolayı çamur, ayrışmış ve çatlaklı kaya, ayrışmış yapıdaki gre, şist, taşlaşmış marn ve kil, 0-0,400 m³ büyüklük
| 15.140/7 | Kum ile drenaj yapılması
| 16.001/MK | Basınç dayanımı C 6/8 (150 dozlu) olan demirsiz beton
| 16.044/4/MK | Basınç dayanımı C 20/25 (BS.20) olan betonarme betonu (granülometrik kum ve çakıl ile)
| 21011 | Düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı (sıva, taş ve benzeri kaplama malzemesi ile kaplanacak beton ve betonarme yüzeylerde)
| 23010 | Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m² (3,000 kg/m² dahil)
| 23176 | Çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması (her çeşit merdiven, balkon, köprü, korkuluklar, pencere ve bahçe parmaklıkları, çatıya çıkma, fosseptik ve benzeri yerlere yapılan merdivenler, ızgara ve benzeri işler)
| 25.016/1 | Demir imalatın iki kat antipas,iki kat sentetik boya ile boyanması
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE DÜZENLEME İŞ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE DÜZENLEME İŞ | 14.012/2 | El ile her derinlikte yumuşak ve sert toprakta dar derin kazı yapılması (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum, kil, siltli, kumlu ve gevşek kil, killi kum ve çakıl, kürekle atılabilen taşlı toprak ve benzeri zeminler)
| 15.006/2B | Makine ile her derinlikte yumuşak ve sert küskülük zeminin kazılması (sert kil, yumuşak marn ve tüf, sıkışık gravye, kazı güçlüğü benzerliğinden dolayı çamur, ayrışmış ve çatlaklı kaya, ayrışmış yapıdaki gre, şist, taşlaşmış marn ve kil, 0-0,400 m³ büyükl
| 15.014/4A | Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan sert kaya kazılması (kalın tabaka ve kitle halinde sert gre, betonlaşmış konglomera, kesif kalker, mermer, ayrışmamış serpantin, andezit, trakit bazalt tüfleri, 0,400 m³'den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri z
| 15.041/K | Makine ile her cins kaya zeminin röprizi ve kullanılması
| 15.140/2 | Temel tabanına el ile tuvenan kum çakıl serilmesi ve sıkıştırılması
| 16.002/MK | Basınç dayanımı C 8/10 (200 dozlu) olan demirsiz beton
| 16.035/1/MK | Basınç dayanımı C 16/20 (BS.16) olan demirsiz beton (granülometrik kum ve çakıl ile)
| 17.002/MK | Ocak taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat yapılması
| 17136 | Ocak taşı ile blokaj yapılması
| 17.155/MK-A | 6 CM YÜKSEKLİĞİNDE BEYAZ ÇİMENTOLU BUHAR KÜRLÜ BET.PARKE TAŞI İLE DÖŞEME KAP.YAPILMASI
| 17.175/MK | 50x20x10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk) (Karekteristik eğilme dayanımı 3,5 MPa)
| 19.055/C1 | 5 cm kalınlıkta yüzeyi pürüzlü veya pürüzlü ve kanallı ekstrüde polistren (XPS) köpük ısı yalıtım levhaları ile dış duvarların dıştan ısı yalıtımı ve ısı yalıtım sıvası yapılması (mantolama) (yoğunluğu min.25kg/m³ ve 100 kpa basınç dayanımlı)
| 23010 | Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m² (3,000 kg/m² dahil)
| 27.538/MK | Serpme (çarpma) sıva yapılması
| 27.579/MK | Her genişlikte kargir duvar üzerine mozayik kaplı beton harpuşta yapılması (Beyaz çimentolu)
| FA.02 | AHŞAP PERGOLA VE PİKNİK MASASI
| FA.03 | AHŞAP OTURMA BANK
| FA.05 | 4 cm kalınlığında andezit ile döşeme kaplaması yapılması 4x30xSerbestboy)
| FA.06 | Renkli andezit plaklar ile merdiven basamağı kaplaması (basamak 4 cm, rıht 3 cm kalınlığında) yapılması
| FA.07 | CEPHE TUĞLASI İLE (21,5*6,5*1,5 CM) CEPHE KAPLAMASI YAPILMASI
| FA.08 | ALÜMİNYUM MERDİVEN VE BALKON KORKULUĞU
| FA.10 | 50x10x20 cm boyutlarında andezit bordür
| FA.11 | 2 KAT ASFALT YALITIM YAPILMASI
| FA.13 | BİTKİSEL TOPRAK
| FA.14 | ÇİM TOHUMU
| FA.17 | Müh.fak.süs bitkileri
MÜHEND. FAK. DEVAMI GALERİ HATT | 15.006/2B | Makine ile her derinlikte yumuşak ve sert küskülük zeminin kazılması (sert kil, yumuşak marn ve tüf, sıkışık gravye, kazı güçlüğü benzerliğinden dolayı çamur, ayrışmış ve çatlaklı kaya, ayrışmış yapıdaki gre, şist, taşlaşmış marn ve kil, 0-0,400 m³ büyükl
| 15.010/4B | Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan her derinlikte yumuşak kaya veya batak ve balçık kazılması (tabakalaşmış kalker, marnlı kalker, marn, şist, gre, gevşek konglomera, alçı taşı, volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç), 0,400 m³'den büyük aynı cins b
| 15.014/5B | Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan her derinlikte sert kaya kazılması (kalın tabaka ve kitle halinde sert gre, betonlaşmış konglomera, kesif kalker, mermer, ayrışmamış serpantin, andezit, trakit bazalt tüfleri ve 0,400 m³'den büyük aynı cins blok ta
| 15.018/2B | Makine ile patlayıcı madde kullanılarak her derinlikte çok sert kaya kazılması (ayrışmamış granit ve benzeri, bazalt, profir, kuvars, 0,400 m³'den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri
| 15.140/2 | Temel tabanına el ile tuvenan kum çakıl serilmesi ve sıkıştırılması
| 16.001/MK | Basınç dayanımı C 6/8 (150 dozlu) olan demirsiz beton
| 16.058/1A | Satın alınan ve beton pompasıyla basılan, basınç dayanım sınıfı C 20/25 (BS 20) olan hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)
| 18.071/3/MK | Yatay delikli fabrika tuğlası (19x19x13.5 cm) ile 250 doz çimento harçlı yarım tuğla duvar yapılması
| 21011 | Düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı (sıva, taş ve benzeri kaplama malzemesi ile kaplanacak beton ve betonarme yüzeylerde)
| 21054 | En yüksek noktası (yüksekliği) 4 m'ye kadar olan yapı ve sınai imalata (köprüler hariç) ait ahşap kalıp iskelesi (4.00 m. dahil)
| 23014 | Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğunun bükülmesi, yerine konulması
| 23015 | Ø 14- Ø 28 mm nervürlü lik beton çelik çubuğunun bükülmesi, yerine konulması
| 23176 | Çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması (her çeşit merdiven, balkon, köprü, korkuluklar, pencere ve bahçe parmaklıkları, çatıya çıkma, fosseptik ve benzeri yerlere yapılan merdivenler, ızgara ve benzeri işler)
| 25.015/1 | Demir imalatın bir kat antipas, iki kat sentetik boya ile boyanması
| FA.11 | 2 KAT ASFALT YALITIM YAPILMASI
AÇIK SPOR TESİSLERİ ÇEVRE DÜZENLEME İŞL. | 14.013/2 | El ile her derinlikte yumuşak ve sert küskülük zeminde dar derin kazı yapılması (sert kil, yumuşak marn ve tüf, sıkışık gravye, kazı güçlüğü benzerliğinden dolayı çamur, ayrışmış ve çatlaklı kaya, ayrışmış yapıdaki gre, şist, taşlaşmış marn ve kil, 0-0,4
| 16.058/1A | Satın alınan ve beton pompasıyla basılan, basınç dayanım sınıfı C 20/25 (BS 20) olan hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)
| 17.175/MK | 50x20x10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk) (Karekteristik eğilme dayanımı 3,5 MPa)
AÇIK SPOR TESİSLERİ ÇEVRE DÜZENLEME İŞL. | 18189 | Doğal parke taşı, beton plak, adi kaldırım ve blokaj sökülmesi
| 18191 | Her türlü bordür sökülmesi
| FA.12 | AÇIK SPOR TESİSLERİ SÜS BİTKİLERİ
| FA.13 | BİTKİSEL TOPRAK
| FA.14 | ÇİM TOHUMU
MORF. BİN.-ASK. LOJM. ARASI KOR.ÇİTİ | 15.010/4B | Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan her derinlikte yumuşak kaya veya batak ve balçık kazılması (tabakalaşmış kalker, marnlı kalker, marn, şist, gre, gevşek konglomera, alçı taşı, volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç), 0,400 m³'den büyük aynı cins b
| 16.001/MK | Basınç dayanımı C 6/8 (150 dozlu) olan demirsiz beton
| 16.058/1A | Satın alınan ve beton pompasıyla basılan, basınç dayanım sınıfı C 20/25 (BS 20) olan hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)
| 21.017/1 | Plywood (film kaplı) ile yapılan düz yüzeyli çıplak beton ve betonarme kalıbı (hiç bir kaplama malzemesi ve boya yapılmayacak beton ve betonarme yüzeylerde)
| 21054 | En yüksek noktası (yüksekliği) 4 m'ye kadar olan yapı ve sınai imalata (köprüler hariç) ait ahşap kalıp iskelesi (4.00 m. dahil)
| 23014 | Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğunun bükülmesi, yerine konulması
| FA.09 | PERDE DUVAR ÜZERİ PANEL ÇİT KORKULUK
KÜMES YOLU KÜMES YOLU | 15.001/A | Ekskavatörle (yarmada ve yan ariyette) her cins toprağın kazılması ve kullanılması
| 15.006/2B | Makine ile her derinlikte yumuşak ve sert küskülük zeminin kazılması (sert kil, yumuşak marn ve tüf, sıkışık gravye, kazı güçlüğü benzerliğinden dolayı çamur, ayrışmış ve çatlaklı kaya, ayrışmış yapıdaki gre, şist, taşlaşmış marn ve kil, 0-0,400 m³ büyükl
| 15.010/2A | Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan yumuşak kaya veya batak ve balçık kazılması (tabakalaşmış kalker, marnlı kalker, marn, şist, gre, gevşek konglomera, alçı taşı, volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç), su muhtevası yüksek olan ve bu suyu kolay bır
| 15.040/K | Makine ile kayadan başka bir cins zeminin röprizi ve kullanılması
| 15044 | Makina ile her cins toprak zemininde reglaj
| 16.035/1/MK | Basınç dayanımı C 16/20 (BS.16) olan demirsiz beton (granülometrik kum ve çakıl ile)
| 6050 | Temel yapılması (1 inç kırılmış ve elenmişmalzeme ile)
REKT. SU KUY.VE POM. BİNASI REKT. SU KUYUSU VE POM.BİN. | 9001 | Kuyu inkişafı (Geliştirilmesi)
| 15.006/2B | Makine ile her derinlikte yumuşak ve sert küskülük zeminin kazılması (sert kil, yumuşak marn ve tüf, sıkışık gravye, kazı güçlüğü benzerliğinden dolayı çamur, ayrışmış ve çatlaklı kaya, ayrışmış yapıdaki gre, şist, taşlaşmış marn ve kil, 0-0,400 m³ büyükl
| 15.140/2 | Temel tabanına el ile tuvenan kum çakıl serilmesi ve sıkıştırılması
| 16.035/1/MK | Basınç dayanımı C 16/20 (BS.16) olan demirsiz beton (granülometrik kum ve çakıl ile)
| 16.058/1A | Satın alınan ve beton pompasıyla basılan, basınç dayanım sınıfı C 20/25 (BS 20) olan hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)
| 18.081/MK | Düşey delikli fabrika tuğlası (19x19x8,5 cm) ile 200 doz çimento harçlı taşıyıcı duvar yapılması
| 18257 | Çelik veya ön yapımlı betonarme kiriş üzerine 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli oluklu sac ile çatı örtüsü yapılması
| 21011 | Düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı (sıva, taş ve benzeri kaplama malzemesi ile kaplanacak beton ve betonarme yüzeylerde)
| 23176 | Çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması (her çeşit merdiven, balkon, köprü, korkuluklar, pencere ve bahçe parmaklıkları, çatıya çıkma, fosseptik ve benzeri yerlere yapılan merdivenler, ızgara ve benzeri işler)
| 24063 | Ø 100 mm çapında sert PVC yağmur oluğu temini ve yerine tespiti
| 25.015/1 | Demir imalatın bir kat antipas, iki kat sentetik boya ile boyanması
| 25046 | Yeni sıva yüzeylerine renkli üç kat kireç badana yapılması
| 27.501/MK | 250/300 çimento dozlu harçla düz sıva yapılması (Dış duvar yüzeyleri ile bodrum iç duvarlarında)
| 2521970 | 17 1/2"çapında su sondaj kuyusu açmak (Her türlü alüvyon formasyonda)
| 30-14-8804 | 17 1/2" çapında su sondaj kuyusu açmak (Orta sert formasyonlarda)
| 30-15-8804 | 17 1/2" çapında su sondaj kuyusu açmak (Sert formasyonlarda)
| 30-7820 | 20-40 m derinlikler arasında basıçlı su deneyi yapılması
| A05 | Gömme makaralı silindirli iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (Geniş ve dar tip)
AYNİYAT SAYMANLIĞI VE ŞOFÖRLER BİNASI YOL KAPLAMASI | 17.155/MK | 8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (Her renk ve her ebatta)
MORF. BİN..-ASKERİ LOJM. ARASI PERDE VE KORUMA ÇİTİ | 15.010/4B | Makine ile patlayıcı madde kullanılmadan her derinlikte yumuşak kaya veya batak ve balçık kazılması (tabakalaşmış kalker, marnlı kalker, marn, şist, gre, gevşek konglomera, alçı taşı, volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç), 0,400 m³'den büyük aynı cins b
| 15.140/2 | Temel tabanına el ile tuvenan kum çakıl serilmesi ve sıkıştırılması
| 16.001/MK | Basınç dayanımı C 6/8 (150 dozlu) olan demirsiz beton
| 16.058/1A | Satın alınan ve beton pompasıyla basılan, basınç dayanım sınıfı C 20/25 (BS 20) olan hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)
| 21.017/1 | Plywood (film kaplı) ile yapılan düz yüzeyli çıplak beton ve betonarme kalıbı (hiç bir kaplama malzemesi ve boya yapılmayacak beton ve betonarme yüzeylerde)
| 21054 | En yüksek noktası (yüksekliği) 4 m'ye kadar olan yapı ve sınai imalata (köprüler hariç) ait ahşap kalıp iskelesi (4.00 m. dahil)
| 23014 | Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğunun bükülmesi, yerine konulması
MORF. BİN..-ASKERİ LOJM. ARASI PERDE VE KORUMA ÇİTİ | FA.09 | PERDE DUVAR ÜZERİ PANEL ÇİT KORKULUK
| FA.16 | KAPALI KONTEYNER OTOMOBİL GARAJI (700*600*250)
REKTÖRLÜK ÇEVRESİ VE KÜTÜPHANE MERDİVEN KAPLAMASI | 27.581/MK | 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması
| FA.04 | Andezit plaklar ile merdiven basamağı kaplaması (basamak 4 cm, rıht 3 cm kalınlığında) yapılması
| FA.05 | 4 cm kalınlığında andezit ile döşeme kaplaması yapılması 4x30xSerbestboy)
| NOT: | Andezit plaklarla yapılacak kaplama 1 sıra düz 1 sıra mucartalı olarak yapılacaktır.
REK.KÜTÜP.ARASI EĞİMLİ ALAN ÇEVRE DÜZENLEME | 14.012/2 | El ile her derinlikte yumuşak ve sert toprakta dar derin kazı yapılması (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum, kil, siltli, kumlu ve gevşek kil, killi kum ve çakıl, kürekle atılabilen taşlı toprak ve benzeri zeminler)
| 15.140/2 | Temel tabanına el ile tuvenan kum çakıl serilmesi ve sıkıştırılması
| 27.581/MK | 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması
| FA.02 | AHŞAP PERGOLA VE PİKNİK MASASI
REK.KÜTÜP.ARASI EĞİMLİ ALAN ÇEVRE DÜZENLEME | FA.03 | AHŞAP OTURMA BANK
| FA.05 | 4 cm kalınlığında andezit ile döşeme kaplaması yapılması 4x30xSerbestboy)
| FA.14 | ÇİM TOHUMU
| FA.18 | REK.KÜTÜP.ARASI SÜS BİT.
| FA.10 | ANDEZİT BORDÜR 50*30*10
DÜZENLEYENLER
Nurettin ERBAŞ Rivayet YILMAZ
İnş.Tek. Peyzaj Mimarı
1 | 15.140/2 | Temel tabanına el ile tuvenan kum çakıl serilmesi ve sıkıştırılması
2 | 17.170/MK | 50x20x10 cm boyutlarında beyaz çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk) (Karekteristik eğilme dayanımı 3,5 MPa)
3 | 26.302/D1 | 3 cm kalınlığında koyu renkli traverten ile döşeme kaplaması yapılması (3x30xSerbestboy)
4 | 27.581/MK | 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması
5 | 37006 | Çim saha tanziminde toprağın el ile tırmıklanması
6 | 37012 | Yumuşak topraklarda 30 cm çapında 30 cm derinli.el ile fidan çukuru açılması
7 | 37014 | Yumuşak topraklarda 40 cm çapında 50 cm derinliğinde el ile fidan çukuru açılması
8 | 37016 | Yumuşak topraklarda 60 cm çapında 80 cm derin.el ile fidan çukuru açılması
9 | 37040 | 40 cm çapında, 50 cm derinliğindeki çukurlara ibreli fidanların topraklı dikimi
10 | 37043 | 30 cm çapında, 30 cm derinliğindeki çukurlara yapraklı fidanların veya çalıların topraksız dikimi
11 | 37047 | 60 cm çapında, 80 cm derinliğindeki çukurlara yapraklı fidanların topraksız dik.
12 | 37088 | Çim ve çiçeklik sahalarda yabani otların temizlenmesi
13 | 37091 | Makina ile çim veya çayır biçme
14 | 37.092/1 | Toprağın gürbelenmesi
15 | 37.092/3 | Bitkisel kaplama yapılacak saha üzerinde 10-15 cm kalınlıkta
16 | 37556 | Çayır tohumu ekilmesi (Tohum idareden)
17 | 37558 | Tohum ekilmiş ve tırmıklanmış sahada merdane çekilmesi
18 | FA.03 | AHŞAP BANK YAPILMASI
19 | FA.05/B | MUHTELİF SÜS BİTKİLERİ (FEN EDEBİYAT FAK-KAPALI YÜZME HAVUZU ARASI)
20 | FA.06 | AHŞAP KAMELYA
21 | FA.13 | BİTKİSEL TOPRAK
22 | FA.14 | ÇİM TOHUMU
23 | FA.15 | 20*10*4 TABAN TUĞLASI İLE DÖŞEME KAPL.YAP.(KIRMIZI RENKLİ)
24 | FA.18 | ORGANİK GÜBRE
25 | Y.15.001/1A | Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (Serbest kazı)
26 | Y.15.006/1A | Makine ile yumuşak ve sert küskülük kazılması (serbest kazı)
27 | Y.15.006/2B | Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert küskülük kazılması (Derin kazı)
28 | Y.16.050/03 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil)